|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | SERVICE UNDER GARANTITID KYLA | |
| Projektnamn | Objektsnummer | | Datum |
|  |  | |  |
| Beställare/Byggherre | | | Ordernr |
|  | | |  |
|  | | | |

| Person kontaktad  före besök | Datum | Apparat- beteckning | Serviceåtgärd | Datum | Signatur | Namnförtydligande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

| Noteringar |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo beskuren sbf | SERVICEPUNKTER |

| Punkt |  | Punkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System |  |  |
|  | * Kontroll drifttryck |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. | Pumpar |  |  |
|  | * Kontroll läckage axeltätningar |  |  |
|  | * Kontroll läckage anslutningar |  |  |
|  | * Kontroll missljud |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. | Värmeväxlare |  |  |
|  | * Kontroll läckage anslutningar |  |  |
|  |  |  |  |
| 4. | Säkerhetsventiler |  |  |
|  | * Kontroll läckage |  |  |
|  |  |  |  |
| 5. | Smutsfilter |  |  |
|  | * Rengöring |  |  |
|  |  |  |  |
| 6. | Vätskekylaggregat |  |  |
|  | * Årlig återkommande kontroll * Serviceåtgärder enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| Noteringar |
| --- |
|  |